## CDPGF
Construction d'une Maison de santé pluridisciplinaire sur la Commune de Lescure d'Albigeois
BORDEREAU C.D.P.G.F. |  |  |  | Affaire n° : | 19034
10 | Chauffage, ventilation, Climatisation, Plomberie et Sanitaire |  |  | Edition du : | 2021-03-01
N° | DESIGNATION | U | Qté entreprise | P.U. | P.T.
10.1 | Plomberie – sanitaire
10.1.1.1 | Installations de chantier | Ens |  |  | 0
10.1.1.2 | Etudes techniques (à charge de l’entreprise) | Ens |  |  | 0
10.1.2 | Installation générale
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.1.3 | Production eau chaude sanitaire
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.1.4 | Distribution
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.1.5 | Appareils sanitaires
10.1.5.1 | Plan toilette | U |  |  | 0
10.1.5.2 | Lave-main PMR | U |  |  | 0
10.1.5.3 | Pack WC à poser PMR avec cuvette et robinet | U |  |  | 0
10.1.5.4 | WC à poser avec cuvette et robinet | U |  |  | 0
10.1.5.5 | Vidoir sur pied avec robinetterie | U |  |  | 0
10.1.5.6 | Robinet en attente pour fontaine à eau | U |  |  | 0
10.1.5.7 | Raccordement des équipes mobilier sanitaire | U |  |  | 0
10.1.5.8 | Accessoires sanitaires | U |  |  | 0
10.1.6 | Evacuation eaux usées, eaux vannes
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.1.7 | Sèche-mains | U |  |  | 0
10.2 | Chauffage - Climatisation
10.2.2 | Unités extérieures
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.3 | Unités intérieures de traitement d’air
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.4 | Régulation
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.5 | Réseau frigorifique
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.6 | Réseau condensats
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.7 | Réseau aéraulique (Systèmes Gainables)
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.2.8 | Mise en service
|  | Ens |  |  | 0
10.2.9 | Extension de garantie
|  | Ens |  |  | 0
10.3 | Chauffage – rideau d’air chaud
10.3.1 | Rideau d’air chaud
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4 | VMC simple flux
10.4.2 | Bouches d'extraction
10.4.2.1 | Bouche Hygroréglable type Bahia
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.2.2 | Bouche Autoréglable type Bahia
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.2.3 | Diffuseur carré à noyau amovible pour faux plafond dalle 600 x 600
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.3 | Bouches d’entrée d’air
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.4 | Détalonnage des portes
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.5 | Groupe d’extraction
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.6 | Réseau de gaines
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.6.4 | Accessoires
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.7 | Raccordements électriques
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.8 | Signalisation générale de défaut (fournit par le lot électricité)
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
10.4.9 | Liaisons et raccordements électriques
| sous détaillés | Ens |  |  | 0
|  | MONTANT H.T. € |  |  | 0
|  |  | a choisir entre : | en % ou > | en euro
|  | Remise commerciale |  | 0% | 0
|  | MONTANT H.T. € remisé |  |  | 0
|  | MONTANT TVA |  | 20% | 0
|  | MONTANT T.T.C. € |  |  | 0