## Piscine les canetons
PISCINE "LES CANETONS" à CASTRES - LOT ELECTRICITE |  |  |  | DCE
LIBELLE | Unit | Qté Entreprise | PRIX UNIT. € | PRIX TOTAL €
PREPARATION DU CHANTIER
Coffret de chantier | u | 1 | 0 | 0
Eclairage chantier | ens | 1 | 0 | 0
Consignation electrique | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
TABLEAUX ELECTRIQUES
Alimentation depuis TGBT | ens | 1 | 0 | 0
AD Vestiaire | ens | 1 | 0 | 0
Arrêt urgence à membrane déformable | u | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
RESEAU DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Distribution de la terre | ens | 1 | 0 | 0
Liaisons équipotentielles | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
CHEMINEMENTS COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Chemin de câble en plafond ou faux-plafond
|  |  | 0 | 0
Chemin de câble 150mm | ml | 70 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Gaine encastrement ICTA | ens | 1 | 0 | 0
Tube apparent IRL | ens | 1 | 0 | 0
Boîtes de dérivation | ens | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Câble U1000R2V 3G1,5mm2 éclairage | ml | 500 | 0 | 0
Câble U1000R2V 5G1,5mm2 éclairage de sécurité | ml | 150 | 0 | 0
Câble U1000R2V 3G2,5mm2 prises de courant | ml | 100 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ECLAIRAGE NORMAL
Luminaire Type 1
| u | 4 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Luminaire Type 2 |  |  | 0 | 0
| u | 25 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Luminaire Type 3 |  |  | 0 | 0
| u | 3 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
PETIT APPAREILLAGE
Marque :Legrand
commande rideau métallique | u | 1 | 0 | 0
Détecteur de présence 360° | u | 2 | 0 | 0
Tableau de Commande eclairage | u | 2 | 0 | 0
Boucle magnétique PMR portable | u | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Prise de courant 2P+T 10/16A | u | 5 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ALIMENTATIONS
FM coffret de brassage informatique | u | 1 | 0 | 0
FM CTA | u | 2 | 0 | 0
FM PAC | u | 1 | 0 | 0
FM porte automatique | u | 1 | 0 | 0
FM rideau métallique | u | 1 | 0 | 0
FM PMR | u | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ECLAIRAGE SECURITE
Marque :LUMINOX
Bloc de sécurité 45 lumens NP SATI | u | 5 | 0 | 0
Bloc d'ambiance NP SATI | u | 4 | 0 | 0
Blocs de télécommandes et de gestion | PM |  | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
PRECABLAGE INFORMATIQUE-TELEPHONE
Coffret de brassage Complet suivant CCTP | ens | 1 | 0 | 0
Coffret 19' - 12U |  |  | 0 | 0
Bandeau 8 prises avec inter bipolaire lumineux |  |  | 0 | 0
Panneaux 19'' Volition - 16 ports |  |  | 0 | 0
Connecteur volition RJ45 K6 - 9 points |  |  | 0 | 0
Passe cordons horizontal |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Câble FTP 4 paires 6/10ème catégorie 6a | ml | 50 | 0 | 0
Prise RJ 45 Catégorie 6a | u | 2 | 0 | 0
Recette | ens | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
TELEPHONE |  |  | 0 | 0
Raccordement sur chambre extérieur France Télécom | ens | 1 | 0 | 0
Câble téléphonique 5p6/10ème de la série 88 FT Noir | ml | 100 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
CONTRÔLE D'INTRUSION
Detecteur ouverture grand écartement-metal- NF&A2P type 3 | u | 2 |  | 0
Detecteur volumétrique | u | 1 |  | 0
Boite de raccordement 2 paires mini - NF&A2P type 3 | u | 3 |  | 0
sirène intérieure | u | 2 |  | 0
Reprise sur centrale existante PARADOX | ens | 1 |  | 0
clavier de décondamnation | u | 1 |  | 0
Programmation - mise en service | ens | 1 |  | 0
Câblage | ens | 1 |  | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
ALARME INCENDIE DE TYPE 4
Equipement alarme incendie type 4 | u | 1 | 0 | 0
Déclencheur manuel | u | 3 | 0 | 0
Diffuseur sonore | u | 2 | 0 | 0
Flash | u | 8 | 0 | 0
Liaisons par câble CR1 2G1,5mm2 | ml | 200 | 0 | 0
Liaisons par câble CR1 - 1 paire 9/10ème | ml | 200 | 0 | 0
Câblage, essais et mise en service | ens | 1 | 0 | 0
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  | 0
T.V.A. |  | 20% | 0
MONTANT GLOBAL T.T.C. |  |  | 0