## Estim gymnase
| Vestiaires Les canetons |  |  |  |  | PRO
| CDPGF lot Chauffage Ventilation plomberie lot n°10 |  |  |  |  | 2021-03-01
| DESIGNATION | U | Q BET | Q ENT | Prix unitaire | Prix total
L'ensemble des prestations sera à estimer tel que
décrit au CCTP et suivant les plans,
3 | Descriptif des travaux de Plomberie sanitaire
3.1 | Généralités
| Installations chantier | ens | 1 |  |  | 0
0
| Etudes techniques | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 | Installation générale | PM
3.2.1 | Alimentation principale | ml | 10 |  |  | 0
3.2.2 | Réducteur de pression | SO | 0 |  |  | 0
0
3.2.3 | Disconnecteur hydraulique | SO | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
3.2.4 | Clapet de non-retour antipollution | SO | 0 |  |  | 0
3.2.5 | Compteur d'eau divisionnaire | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 | Production eau chaude sanitaire | PM
0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 | Distribution
3.4.1 | Tuyauterie eau froide et eau chaude et bouclage | ml | 150 |  |  | 0
| Pompe bouclage et accessoires | ens | 1 |  |  | 0
3.4.2 | Calorifuge des réseaux d'eau froide et d'eau chaude | ml | 150 |  |  | 0
0
3.4.3 | Robinets de vidange | ens | 1 |  |  | 0
0
3.4.4 | Dispositif anti-bélier | ens | 1 |  |  | 0
0
3.4.5 | Robinetterie | ens | 1 |  |  | 0
0
3.4.6 | Mitigeurs
| mitigeurs lavabos | u | 4 |  |  | 0
| mitigeurs douches | u | 2 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.4 |  |  |  |  | 0
3.5 | Appareils sanitaires
| WC type Brive 2 de JACOB DELAFON ou éq. | u | 4 |  |  | 0
| Vidoir | u | 0 |  |  | 0
| Lavabos handicapés | u | 4 |  |  | 0
| Douche communes | u | 8 |  |  | 0
| Robinet de puisage | u | 1 |  |  | 0
| douche individuelle | u | 2 |  |  | 0
Accessoires sanitaires
| siège de douche | u | 2 |  |  | 0
| Porte balayette et balayette réf 823109 | u | 4 |  |  | 0
| Porte papier hygiénique réf 878503 | u | 4 |  |  | 0
| Barre de relèvement inox | u
| Miroir | u | 8 |  |  | 0
| Siphon de sol | u | 6 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.5 |  | 17 |  |  | 0
3.6 | Evacuation eaux usées, eaux vannes
| Tubes en PVC pour évacuation | ml | 20 |  |  | 0
0
| Raccordement des appareils aux chutes | SO |  |  |  | 0
0
| Chutes et ventilations primaires | ml | 4 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 | Protection incendie
3.7.1 | Extincteurs
| eau pulvérisée | u | 1 |  |  | 0
| CO2 | u | 1 |  |  | 0
| poudre polyvalente | SO | 0 |  |  | 0
3.7.2 | Signalisation | u | 3 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 | Mise en service des installations
3.8.1 | Equilibrage | ens | 1 |  |  | 0
3.8.2 | Marquage des circuits | ens | 1 |  |  | 0
0
| TOTAL HT CHAPITRE 3.8 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3 |  |  |  |  | 0
4 | Descriptif des travaux de Chauffage Ventilation
4.1 | Généralités
4.1.1 | Installations chantier | PM
4.1.2 | Etudes techniques | PM
| TOTAL HT CHAPITRE 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Production calorifique
4.2.1 | Alimentation en eau | SO
4.2.2 | Production calorifique (réseau de chaleur) | SO
4.3 | Distribution
4.3.1 | Tuyauterie
| tuyauterie intérieure calorifugée et piquage | ml | 80 |  |  | 0
4.3.2 | Calorifuge | PM |  |  |  | 0
4.3.3 | Accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Emission calorifique et renouvellement d'air
| Ventilation double | ens | 2 |  |  | 0
| tube frigorifique | ml | 30 |  |  | 0
| Rideau thermodynamique | ens | 1 |  |  | 0
| grilles reprise avec registre | u | 4 |  |  | 0
| Bouche soufflage avec registre | u | 4 |  |  | 0
| Conduits aérauliques | ml | 100 |  |  | 0
| PAS | u | 4 |  |  | 0
| grille extérieure sorties toiture | u | 4 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
| Mise en service des centrales | ens | 2 |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 4.5 |  |  |  |  | 0
4.7 | Mise en service des installations | ens | 1 |  |  | 0
Equilibrage
Finitions
| TOTAL HT CHAPITRE 4.7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 4 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT CHAPITRE 3+4 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TVA à 20% | 0
[5 empty] | MONTANT TOTAL T.T.C | 0