## page de garde
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
OBJET :
Construction du groupe scolaire de DENAT
PHASE : | PRO
Maître d’Ouvrage : |  | Maître d’Oeuvre :
Commune de DENAT |  |  | CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES
1, Place de la Mairie |  | 41bis, Rue Amiral GALIBER
81 120 DENAT |  | 81 100 CASTRES
Tél : 05 36 76 07 27 |  |  | Tél : 05 63 71 49 71
@ : mairie@mairie-denat.fr |  | @ : contact@cabrol-beauvois.fr
Code affaire : 21037 |  | Date : 8 juin 2022

## Lot 01-Terrassements-VRD
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 01 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX DIVERS
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | DECLARATION D’INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX |  | ens | 1
1.2.2 | INSTALLATIONS ET ENTRETIEN DU CHANTIER |  | ens | 1
1.2.3 | DECROUTAGE DES REVETEMENTS DE SOL EXISTANTS DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX |  | ens | 1
1.2.4 | INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX EXISTANTS |  | ens | 1
1.2.5 | TERRASSEMENTS GENERAUX – DEBLAIS - REMBLAIS
1.2.5.1 | Arrachage des végétaux, débroussaillage (compris dessouchage) |  | ens | 1
1.2.5.2 | Décapage et purge des couches superficielles végétalisées dans l'emprise des travaux |  | m² | 1817
1.2.5.3 | Stockage de la terre végétale issue du décapage pour le lot ESPACES VERTS |  | ens | 1
1.2.5.4 | Terrassements en déblais ou remblais pour mise à la cote des plateformes sous les dallages portés du lot GROS-ŒUVRE |  | m² | 789
1.2.5.5 | Terrassements pour ouvrages divers à la charge du présent lot demandés dans la suite du document |  | ens | 1
1.2.6 | RESEAUX ENTERRES D’ALIMENTATION
1.2.6.1 | Raccordement électrique, fibre optique |  | ens | 1
1.2.6.2 | Raccordement eau potable |  | ens | 1
1.2.6.3 | Liaison eau chaude sanitaire et eau froide sous les préaux |  | ens | 1
1.2.7 | CHAMBRES DE TIRAGE |  | ens | 1
1.2.8 | RESEAUX EXTERIEURS D’EAUX PLUVIALES
1.2.8.1 | Canalisations |  | ml | 211
1.2.8.2 | Canalisation trop-plein du futur bassin |  | ml | 27
1.2.8.3 | Branchement au rejet existant du trop-plein |  | u | 1
1.2.8.4 | Regards EP toiture |  | u | 20
1.2.8.5 | Regard en attente pour connexion future au bassin de rétention |  | u | 1
1.2.8.6 | Regards à grille |  | u | 3
1.2.9 | RESEAUX EXTERIEURS D’EAUX USEES-VANNES
1.2.9.1 | Canalisations |  | ml | 12
1.2.9.2 | Regards |  | ens | 1
1.2.9.3 | Branchement au réseau existant |  | u | 1
1.2.10 | NETTOYAGES DES RESEAUX |  | ens | 1
1.2.11 | EVACUATION DES DEBLAIS |  | ens | 1
1.2.12 | BORDURES TYPE P2 |  | ml | 114.5
1.2.13 | REVETEMENT EXTERIEUR EN ENROBE
1.2.13.1 | Plateformes |  | m² | 732
1.2.13.2 | Revêtement de finition en béton bitumineux souple de teinte claire |  | m² | 732
1.2.14 | LIGNE DE GUIDAGE PODOTACTILE ADAPTEE AUX PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE VISUELLE |  | ml | 25
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
|  |  |  | 11 | 11
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.15 | VARIANTES
1.2.15.1 | Grave-émulsion calcaire
1.2.15.1.1 | VARIANTE n°1 : Cour |  | m² | 293
1.2.15.1.2 | VARIANTE n°2 : Coursives, préau |  | m² | 439
1.2.15.2 | VARIANTE n°3 : Terrain synthétique |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DES VARIANTES (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.16 | OPTIONS
1.2.16.1 | OPTION n°1 : Revêtement de sol extérieur amortissant (préau) |  | m² | 126
1.2.16.2 | OPTION n°2 : Gazon synthétique (cour des petits) |  | m² | 76
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 06-Bardages en bois
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 06 - BARDAGES EN BOIS
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.3 | BARDAGE A CLAIRE-VOIE
1.2.3.1 | Ossatures devant les murs + pare-pluie + tasseaux |  | ens | 1
1.2.3.2 | Ossatures + chevêtres pour brise-vue devant le PREAU, la COURSIVE D'ENTREE et les emplacements PAC et POUBELLES |  | ens | 1
1.2.3.3 | Bardage type A - PREAU, COURSIVE D'ENTREE & FACADE SUD |  | m² | 124
1.2.3.4 | Bardage type B - Emplacement PAC et POUBELLES |  | m² | 29
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.4 | OPTIONS
1.2.4.1 | OPTION n°1 : Caisson acoustique pour la PAC |  | ens | 1
1.2.4.2 | OPTION n°2 : Habillage de la porte extérieure du PREAU implantée dans le bardage en bois |  | u | 1
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 07-Menuiseries extérieures
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 07 - MENUISERIES EXTERIEURES
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | EXIGENCES PARTICULIERES
1.2.1.1 | Thermiques : Les performances des vitrages et des menuiseries seront en adéquation avec l’ETUDE THERMIQUE annexée au dossier. |  | pm
1.2.1.2 | Hauteurs des poignées : Les hauteurs des poignées devront être en règle avec la réglementation des établissements pour l’enfance (Ecole primaire / Maternelle). |  | pm
1.2.1.3 | Seuils aluminium : ressaut conforme à l'accessibilité PMR |  | pm
1.2.1.4 | Exigences particulières pour le bloc maternelle, l’ALSH et la cantine :
1.2.1.4.1 | Les portes que les enfants ne doivent pas franchir devront être munies d’un ferme-porte et d’une poignée à 1,50 m. |  | pm
1.2.1.4.2 | Les portes seront équipées d’anti pince doigt sur une hauteur de 1,40 m. |  | pm
1.2.2 | ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE |  | pm
1.2.3 | VITRAGES EXTERIEURS |  | pm
1.2.4 | MENUISERIES ALUMINIUM
1.2.4.1 | GENERALITES |  | pm
1.2.4.2 | PRECADRES |  | ens | 1
1.2.4.3 | CHASSIS VITRES COULISSANTS
1.2.4.3.1 | Dimensions 320x215 cm |  | u | 10
1.2.4.3.2 | Dimensions 180x150 cm |  | u | 5
1.2.4.4 | CHASSIS VITRES FIXES - Dimensions 80x215 cm
1.2.4.4.1 | CANTINE |  | u | 3
1.2.4.4.2 | SAS PROPRETE |  | u | 1
1.2.4.5 | BLOCS-PORTES VITRES
1.2.4.5.1 | Un vantail - Dimensions 90x210 cm
1.2.4.5.1.1 | ACCUEIL |  | u | 1
1.2.4.5.1.2 | WC |  | u | 3
1.2.4.5.1.3 | SALLES DE CLASSE + DGT |  | u | 7
1.2.4.5.1.4 | ATELIER PRATIQUE |  | u | 1
1.2.4.5.1.5 | SAS |  | u | 1
1.2.4.5.1.6 | ALSH |  | u | 3
1.2.4.5.2 | Deux vantaux - Dimensions 140x210 - CANTINE |  | u | 2
1.2.5 | FERME-PORTES HYDRAULIQUES
1.2.5.1 | Portes deux vantaux |  | u | 2
1.2.5.2 | Portes un vantail |  | u | 23
|  |  |  | 11 | 11
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.6 | VOLETS ROULANTS
1.2.6.1 | Devant les châssis vitrés coulissants (dimensions 320x215 cm) |  | u | 10
1.2.6.2 | Devant les châssis vitrés coulissants (dimensions 180x150 cm) |  | u | 5
1.2.6.3 | Devant les châssis vitrés fixes (dimensions 80x215 cm) |  | u | 4
1.2.7 | STORES INTERIEURS EN TOILE
1.2.7.1 | Devant les blocs-portes vitrés
1.2.7.1.1 | Un vantail - Dimensions 90x210 cm |  | u | 13
1.2.7.1.2 | Deux vantaux - Dimensions 140x210 cm |  | u | 2
1.2.7.2 | Devant les châssis vitrés coulissants (dimensions 320x215 cm) - SALLES DE CLASSE, CANTINE, ALSH |  | u | 9
1.2.7.3 | Devant les châssis vitrés coulissants (dimensions 180x150 cm) - SALLES DE CLASSE |  | u | 4
1.2.7.4 | Devant les châssis vitrés fixes (dimensions 80x215 cm) - CANTINE |  | u | 3
1.2.8 | BLOCS-PORTES METALLIQUES
1.2.8.1 | Un vantail - Dimensions 90x210 cm
1.2.8.1.1 | PLONGE |  | u | 1
1.2.8.1.2 | LOCAL TECHNIQUE |  | u | 1
1.2.8.1.3 | LOCAL TECHNIQUE CVC |  | u | 1
1.2.8.1.4 | ZONE PREPA |  | u | 1
1.2.8.1.5 | VESTIAIRES |  | u | 1
1.2.8.2 | Un vantail - Dimensions 90x180 cm
1.2.8.2.1 | EMPLACEMENT PAC |  | u | 1
1.2.8.2.2 | EMPLACEMENT POUBELLES |  | u | 2
1.2.9 | ENTREES D'AIR |  | ens | 1
1.2.10 | ORGANIGRAMME DE CLES |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.11 | OPTIONS
1.2.11.1 | OPTION n°1 : Portes du PREAU recevant un habillage en bardage bois |  | ens | 1
1.2.11.2 | OPTION n°2 : Blocs-portes métalliques thermolaqués |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 08-Cloisons-doublages-plaf.
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 08 - CLOISONNEMENT - DOUBLAGES - PLAFONDS
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | EXIGENCES PARTICULIERES
| Thermiques : Les performances des ouvrages prévus au présent lot respecteront les exigences fixées dans l’ETUDE THERMIQUE annexée au dossier. |  | pm
1.2.2 | ETANCHEITE A L'AIR |  | pm
1.2.3 | DOUBLAGES & HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE
1.2.3.1 | Doublages isolants contre murs extérieurs |  | m² | 456
1.2.3.2 | Doublages non isolants contre murs intérieurs |  | m² | 36
1.2.3.3 | Plus-value pour pièces humides |  | ens | 1
1.2.4 | CLOISONNEMENT EN PLAQUES DE PLATRE
1.2.4.1 | Cloisons locaux courants |  | m² | 385
1.2.4.2 | Cloisons EI60 |  | m² | 75.5
1.2.4.3 | Plus-value pour pièces humides |  | ens | 1
1.2.5 | BAGUETTES DE RENFORTS D'ANGLES |  | ens | 1
1.2.6 | POSE DES HUISSERIES |  | u | 22
1.2.7 | PLAFONDS SUSPENDUS EN FIBRES MINERALES
1.2.7.1 | Format 60x60 cm : salles de classe, dégagement, SAS, cantine, repos, ALSH, bureau DR, accueil, atelier pratique |  | m² | 545
1.2.7.2 | Format 120x60 cm : rangement et ATSEM |  | m² | 16
1.2.8 | PLAFONDS SUSPENDUS EN FIBRES MINERALES POUR LOCAUX HUMIDES
| Format 60x60 cm : vestiaires, sanitaires, douches |  | m² | 60
1.2.9 | PLAFONDS HYGIENIQUES
| Format 60x60 cm : zone prépa, plonge, buanderie |  | m² | 34
1.2.10 | PLAFONDS ISOLANTS SOUS FERMETTES
1.2.10.1 | Ensemble des locaux |  | m² | 704
1.2.10.2 | Plus-value pour plafond REI60 |  | m² | 21.5
1.2.11 | CAPOTS D'ISOLATION ACOUSTIQUE |  | ens | 1
1.2.12 | CALFEUTREMENTS ET REBOUCHAGES |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
|  |  |  | 11 | 11
1.2.13 | OPTION : PANNEAUX ACOUSTIQUES MURAUX
| ALSH : 10 panneaux |  | u | 10
| CANTINE : 14 panneaux |  | u | 14
| SALLES DE CLASSE : 10 panneaux par classe |  | u | 10
TOTAL HORS TAXE DE L'OPTION (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 09-Menuiserie intérieure
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 09 - MENUISERIE INTERIEURE
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | EXIGENCES PARTICULIERES
1.2.1.1 | Thermiques : Les performances des vitrages et des menuiseries seront en adéquation avec l’ETUDE THERMIQUE annexée au dossier. |  | pm
1.2.1.2 | Hauteurs des poignées : Les hauteurs des poignées devront être en règle avec la réglementation des établissements pour l’enfance (Ecole primaire / Maternelle). |  | pm
1.2.1.3 | Exigences particulières pour le bloc maternelle, l’ALSH et la cantine :
1.2.1.3.1 | Les portes que les enfants ne doivent pas franchir devront être munies d’un ferme-porte et d’une poignée à 1,50 m. |  | pm
1.2.1.3.2 | Les portes seront équipées d’anti pince doigt sur une hauteur de 1,40 m. |  | pm
1.2.1.3.3 | Dans les sanitaires de la maternelle, prévoir une cloison d’intimité pour séparer les cuvettes des WC. |  | pm
1.2.2 | ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE |  | pm
1.2.3 | FOURNITURE SEULE DES HUISSERIES |  | u | 22
1.2.4 | BLOCS-PORTES INTERIEURS EN BOIS
1.2.4.1 | Dimensions 83x204 cm |  | u | 7
1.2.4.2 | Dimensions 93x204 cm |  | u | 13
1.2.5 | BLOC-PORTE INTERIEUR EN BOIS COUPE-FEU
1.2.5.1 | Dimensions 83x204 cm |  | u | 1
1.2.5.2 | Dimensions 93x204 cm |  | u | 1
1.2.6 | CYLINDRES DE CHANTIER |  | ens | 1
1.2.7 | ORGANIGRAMME DE CLES |  | ens | 1
1.2.8 | FERME-PORTES HYDRAULIQUES |  | u | 6
1.2.9 | SIGNALETIQUES SUR PORTES PMR |  | u | 5
1.2.10 | PORTE-SIGNALETIQUES SUR PORTES
1.2.10.1 | Portes intérieures d’accès aux divers locaux |  | u | 27
1.2.10.2 | Portes extérieures donnant accès :
| aux sanitaires |  | u | 3
| à l'Accueil |  | u | 1
| à l'ALSH (porte d'accès depuis l'entrée principale) |  | u | 1
1.2.11 | RANGEMENT ALSH
| Façade de placard coulissante |  | ens | 1
1.2.12 | LOCAL RANGEMENT
| 5 rangées d'étagères |  | ens | 1
1.2.13 | MIROIRS |  | u | 7
1.2.14 | CLOISONS D'INTIMITE ENTRE CUVETTES DES WC
1.2.14.1 | Entre les cuvettes et entre cuvette et lavabo dans le SANITAIRE de la MATERNELLE |  | u | 6
1.2.14.2 | Entre les 2 cuvetes des WC du PREAU |  | u | 1
|  |  |  | 11 | 11
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.15 | CLOISONNEMENT DEMONTABLE (WC ENFANTS, WC DU PREAU, VESTIAIRES) |  | ml | 18
1.2.16 | CLOISON EXTERIEURE EN BOIS (RANGEMENT SOUS PREAU) |  | m² | 15
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.17 | OPTIONS
1.2.17.1 | OPTION n°1 : Meubles bas (atelier pratique & salles de classe) |  | ens | 1
1.2.17.2 | OPTION n°2 : Rangement ALSH |  | ens | 1
1.2.17.3 | OPTION n°3 : Rangement sous le préau |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 10-Sol carrelage-faïences
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 10 - SOL CARRELAGE - FAIENCES
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | MISE EN ŒUVRE DES CARRELAGES |  | pm
1.2.2 | RECEPTION DES SUPPORTS |  | pm
1.2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | pm
1.2.4 | STOCKAGE ET MANUTENTION |  | pm
1.2.5 | PROTECTION DES REVETEMENTS TERMINES |  | pm
1.2.6 | DELAIS DE REMISE EN SERVICE |  | pm
1.2.7 | NETTOYAGE |  | pm
1.2.8 | CONTRÔLE TECHNIQUE |  | pm
1.2.9 | GARANTIES |  | pm
1.2.10 | RESPONSABILITES |  | pm
1.2.11 | CHAPE FLOTTANTE POUR LA POSE COLLEE DES REVETEMENTS DE SOL INTERIEUR |  | m² | 668
1.2.12 | CARRELAGE GRES CERAME - U4P3 - FORMAT 60X60CM
| ACCUEIL, BUREAU DR, CANTINE |  | m² | 115
1.2.13 | CARRELAGE GRES CERAME - U4P3 - FORMAT 60X30CM
| ATELIER PRATIQUE, SAS de l'ESPACE PROPRETE |  | m² | 31
1.2.14 | CARRELAGE GRES CERAME ANTIDERAPANT - U4P3 - FORMAT 60X30CM
| VESTIAIRES, BUANDERIE, DOUCHES, ESPACE PROPRETE, SANITAIRES, LOCAUX TECHNIQUES |  | m² | 78.5
1.2.15 | CARRELAGE GRES CERAME ANTIDERAPANT - U4P4 - FORMAT 20X20CM
| ZONE PREPARATION & PLONGE |  | m² | 27
1.2.16 | PLINTHES
1.2.16.1 | Plinthes à gorge 200x90 mm |  | ml | 13.5
1.2.16.2 | Plinthes droites 600x90 mm |  | ml | 103
1.2.17 | SIPHONS DE SOL
1.2.17.1 | Zone PREPARATION & PLONGE |  | u | 2
1.2.17.2 | SANITAIRES |  | u | 3
1.2.18 | PROFILES POUR JOINTS DE FRACTIONNEMENT, DE DILATATION & DE TRANSITION
1.2.18.1 | Joints de fractionnement et de dilatation |  | ens | 1
1.2.18.2 | Transition avec revêtement de sol différent |  | ens | 1
|  |  |  | 11 | 11
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.19 | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE
1.2.19.1 | SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE |  | m²
1.2.19.2 | CARREAUX
1.2.19.2.1 | Toute hauteur, dans les sanitaires, douches et espace PROPRETE |  | m² | 210
Pour la douche de l’espace propreté ne pas oublier d’habiller le surbot situé sous le receveur de douche
1.2.19.2.2 | Sur 60 cm de hauteur, au-dessus des ouvrages suivants :
| évier de la BUANDERIE, plan de vasque des VESTIAIRES, éviers de la CANTINE, lavabo du DEGAGEMENT et de la salle de MATERNELLE, plan de travail de l'ATELIER PRATIQUE |  | m² | 5
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.20 | OPTION : REVETEMENT MURAL EN FAIENCE - ZONE PREPA & PLONGE
| Faïence toute hauteur au droit des plans de travail de la ZONE PREPA et de la PLONGE |  | m² | 28.5
TOTAL HORS TAXE DE L'OPTION (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 11-Sols souples
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 11 - SOLS SOUPLES
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | m² | 415
1.2.2 | REVETEMENT DE SOL PVC EN LES POUR LOCAUX COURANTS
| SALLES DE CLASSE, DEGAGEMENT, RANGEMENT, ATSEM, REPOS, ALSH |  | m² | 415
1.2.3 | PLINTHES EN PVC
| Au droit des revêtemenst de sols souples |  | ml | 200
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.4 | VARIANTES
1.2.4.1 | VARIANTE n°1 : Sol relevé en périphérie |  | ml | 200
1.2.4.2 | VARIANTE n°2 : Revêtements de sols plastiques en lames clipsables
| SALLES DE CLASSE, DEGAGEMENT, RANGEMENT, ATSEM, REPOS, ALSH |  | m² | 415
TOTAL HORS TAXE DES VARIANTES (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 12-Peinture
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 12 - PEINTURE
Nom de l'entreprise
| N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
| 1.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | ens | 1
| 1.2.2 | PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES
Blocs-portes métalliques du lot MENUISERIES EXTERIEURES
| 1.2.2.1 | Un vantail - Dimensions 90x210 cm |  | u | 5
| 1.2.2.2 | Un vantail - Dimensions 90x180 cm |  | u | 3
| 1.2.3 | PEINTURE ACRYLIQUE MURALE
|  | Toutes les parois en plaques de plâtre (déduire surfaces revêtues de faîence et locaux PLONGE & ZONE PREPA) |  | m² | 835
| 1.2.4 | PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS
Les blocs-portes intérieurs en bois du lot MENUISERIE INTERIEURE (déduire les blocs-portes intérieurs en bois des locaux PLONGE et de la ZONE PREPARATION)
| 1.2.4.1 | Dimensions 83x204 cm |  | u | 8
| 1.2.4.2 | Dimensions 93x204 cm |  | u | 14
| 1.2.5 | LASURE SUR BOIS
|  | Ouvrages extérieurs de charpente visibles (sous-faces des préaux et des coursives) Parements visibles de la cloison en bois (RANGEMENT sous le PREAU) |  | ens | 1
| 1.2.6 | PEINTURE ALIMENTAIRE LESSIVABLE
| 1.2.6.1 | Toutes les parois verticales en plaques de plâtre dans les locaux PLONGE et ZONE PREPARATION (déduire les surfaces revêtues d'inox) |  | m² | 37
² | 1.2.6.2 | Les blocs-portes intérieurs en bois du lot MENUISERIE INTERIEURE des locaux PLONGE et ZONE PREPARATION
| 1.2.6.2.1 | Dimensions 83x204 cm |  | u | 2
| 1.2.6.2.2 | Dimensions 93x204 cm |  | u | 2
| 1.2.7 | PEINTURE SUR RESEAUX
|  | Ensemble des réseaux intérieurs apparents en cuivre et en PVC |  | ens | 1
| 1.2.8 | NETTOYAGE FINAL DU CHANTIER |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
[5 empty] | 11 | 11
Nom de l'entreprise
| N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
| 1.2.9 | OPTIONS
| 1.2.9.1 | OPTION n°1 : Porte du PREAU recevant un habillage en bardage bois |  | ens | 1
| 1.2.9.2 | OPTION n°2 : Blocs-portes métalliques thermolaqués |  | ens | 1
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature

## Lot 15-Clôtures-Espaces verts
COMMUNE DE DENAT
Construction d'un groupe scolaire
LOT 15 - CLOTURES - ESPACES VERTS
Nom de l'entreprise
N° | Désignation des ouvrages |  | U | QUANTITES INDICATIVES | QUANTITES ENTREPRISES | P.U.H.T | MONTANT HT
1.2.1 | CLOTURE RIGIDE A MAILLES SOUDEES
| Hauteur : 1,80 m hors sol Mailles : 200x55 mm Base de la clôture : au contact du sol Picots orientés vers le bas Fondations à prévoir (compris fouilles en trous) |  | ml | 140
1.2.2 | PORTAILS DE CLOTURE
Hauteur : 1,80 m hors sol Remplissage en mailles rigides dito clôture Fondations à prévoir (compris fouilles en trous)
1.2.2.1 | Entrée principale des élèves (prévoir ventouse électromagnétique) |  | u | 1
1.2.2.2 | Entrée côté NORD |  | u | 1
1.2.3 | ORGANIGRAMME DE CLES |  | ens | 1
1.2.4 | TRAITEMENT DES ESPACES VERTS
1.2.4.1 | TERRE VEGETALE & PREPARATION DU SOL |  | ens | 1
1.2.4.2 | ENGAZONNEMENT |  | m² | 297
TOTAL HORS TAXE DU CADRE QUANTITATIF (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
1.2.5 | VARIANTE : GAZON SYNTHETIQUE
| COUR DES PETITS |  | m² | 76
TOTAL HORS TAXE DE LA VARIANTE (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
|  |  |  | 11 | 11
1.2.6 | OPTIONS
1.2.6.1 | OPTION n°1 : Plantation d'arbres + écrans anti-racinaires |  | u | 5
1.2.6.2 | OPTION n°2 : Garantie et entretien des végétaux |  | ens | 1
1.2.6.3 | OPTION n°3 : Terrain synthétique
| cour principale |  | m² | 60
TOTAL HORS TAXE DES OPTIONS (En Euros)
T.V.A. 20 %
TOTAL TAXE COMPRISE (En Euros)
Fait à
Le / / 2022
Signature